企业采购项目

招标文件

招标项目名称：市政大厦电梯采购项目

招   标   人：湖南国信建设集团股份有限公司

日        期: 二0二四年六月

声明

本项目属于企业采购项目。本招标文件是参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购》等相关法律法规及行业标准并结合湖南国信建设集团股份有限公司管理规定制定。湖南国信建设集团股份有限公司对本招标文件内容享有解释权。凡参加本项目投标的投标人既视为无条件同意本声明，并保证对本招标文件可能涉及到湖南国信建设集团股份有限公司的商业秘密予以保护，除经湖南国信建设集团股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得以参与本项目投标以外的目的出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

目录

第一章  投标须知

投标标须知前附表

投标须知正文

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、投标文件评审

六、中标结果信息公布与授予合同

七、其他规定

八、合同相关条款

第二章  供货需求

第三章  投标文件组成

第一章 投标须知

投标须知前附表

注： 本项目采用的条款用“■”标示。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |  |
| 第1.1款 | 招标项目 |  | 市政大厦电梯采购项目 |  |
| 第2.1款 | 招标人 |  | 招 标 人：湖南国信建设集团股份有限公司 地 址：株洲市新华西路469号（市政大厦） 联 系 人：许磊 电 话：13657336905 |  |
| 第2.2款 | 代理机构 |  | / |  |
| 第2.3款 | 投标人的邀请方式 |  | ■从湖南国信建设集团股份有限公司官网公开招标 |  |
| 第3.1款 | 投标人特定 资格条件 |  | 1具有有效期内的安全生产许可证； 2经营状况和财务资信良好。投标人未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； 3具有有效期内的营业执照； 4具有独立法人资格； |  |
| 第3.2款 | 联合体形式 |  | ■不接受 □接受 |  |
| 第4.1款 | 现场勘察 |  | 不组织，请各投标人自行踏勘现场，中标后中标单位以不了解现场情况为由向招标人提出的任何索赔，招标人将均不予受理。 |  |
| 第5.1款 | 招标政策 |  | 无 |  |
| 第6.1款 | 质量要求 |  | 质量要求：货物质量符合国家规定的电梯有关制造验收合格标准，安装质量按国家标准验收合格，具体见合同相关条款； |  |
| 第7.1款 | 资格条件 |  | 1.本次招标要求投标人是响应招标、参加竞争的☑法人、□非法人组织或者□自然人； 2.☑本次招标要求投标人具备 （1）投标人如为制造商，须具有有效的省级及以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证<电梯制造（含安装、修理、改造）>》，其类别中应包含B级及以上曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），或同时具有有效的国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造许可证（电梯）》，其类别中应包含乘客电梯（型式：曳引式客梯B级及以上）、国家质量监督检验检疫总局或省质量技术监督局颁发的《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上资质； （2）投标人如为制造商授权的合法代理商，则须同时满足以下条件：①获得电梯品牌制造商针对本项目投标的唯一授权及原厂售后服务承诺函；②须具有有效的国家质量监督检验检疫总局或省质量技术监督局颁发的《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级及以上资质或省级及以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证<电梯安装（含修理）>》，其类别中应包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），（3）所代理电梯制造商须具有省级及以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证<电梯制造（含安装、修理、改造）>》，其类别中应包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），或同时具有有效的国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造许可证（电梯）》，其类别中应包含乘客电梯（型式：曳引式客梯B级及以上）； 3.类似业绩：□不要求，☑要求，类似业绩的相关要求见本须知前附表 4.其他要求 ☑4.1一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标 4.2其他： / ； |  |
| 第8.1款 | 投标人不得存在的其他情形 |  | 1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 2投标人之间约定中标人； 3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； 6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10不同投标人的投标文件相互混装； 11不同投标人的投标担保（投标保证金）从同一单位或者个人的账户转出； 12投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外； 13投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。 |  |
| 二、招标文件 |  |  |  |  |
| 第9.1款 | 招标文件的可能实质性变动内容 |  | 无 |  |
| 第10.1款 | 招标文件发售期限 |  | 从从 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 27日18时 |  |
| 第11.1款 | 获取招标文件 |  | 官网获取 |  |
| 第12.1款 | 提交投标文件的截止时间 |  | 2024 年 6 月 28 日9时（北京时间）。 |  |
| 三、投标文件 |  |  |  |  |
| 第13.1款 | 招标项目最高限价及报价要求 |  | 本项目总价最高投标限价为人民币 21 万元整。 注：所有投标报价高于此预算价的为无效投标文件。投标人若认为不能接受本招标文件其他有关条款的，可以放弃投标。 |  |
| 第14.1款 | 投标人提供的资格证明文件 |  | 1、投标人提供的资格证明文件： （1）法人提交法定代表人资格证明书或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明； （2）法人提交企业法人营业执照副本复印件； （3）本项目招标文件《资格性评审表》规定的投标人特定资格条件证明材料的复印件。 2、资格证明文件复印件须加盖投标人公章。 |  |
| 第15.1款 | 投标保证金 |  | 不要求提供 |  |
| 16.1款 | 投标文件有效期 |  | 90日（日历日） |  |
| 17.2款 | 投标文件份数 |  | 壹式叁份，正本壹份，副本贰份，均需胶装 |  |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |  |
| 第18.2款 | 封套上应 载明的信息 |  | 项目名称： 投标人名称： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 |  |
| 第19.1款 | 投标文件的 递交地点 |  | 湖南国信建设集团股份有限公司409会议室 |  |
| 五、投标文件的比选与评审 |  |  |  |  |
| 第20.1款 |  | 评审因素和标准 |  | 见附表 |
|  |  | 评审方法 |  | 综合评分法 |
|  |  | 评审委员会的组建 |  | 评审委员会构成：5人； 评审专家确定方式：集采成本部、综合管理部、生产安全部、技术管理中心、市场经营分公司。 |
|  |  | 权值构成（总权值1） |  | 商务部分权重（A）： 0.3 （评标时按百分制计算） 技术部分权重（B）： 0.3（评标时按百分制计算） 报价部分权重（C）： 0.4（评标时按百分制计算） 总分（D）计算：D=A*0.3+B*0.3*C*0.4 |
| 第21.1款 |  | 定标方式 |  | 评定分离 |
| 六、中标结果信息公布与授予合同 |  |  |  |  |
| 第22.1款 | 中标结果发布媒体 |  | 湖南国信建设集团股份有限公司官网 |  |
| 第23.1款 | 履约保证金 |  | □不要求提供 ☑要求提供 中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前向招标人提交履约保证金,履约保证金应是银行转帐、银行汇票.履约保证金,为中标价的 10%.如在规定时间内,中标人无法提交履约保证金的,招标人有权拒绝与之签订合同。 |  |
| 七、其他规定 |  |  |  |  |
| 第24.1款 | 其他规定 |  | 参加招标开标会的投标单位在提交投标文件时应同时单独提交以下资料： 提供授权委托人的委托书及身份证原件。 |  |
| 八、合同相关条款 |  |  |  |  |
| 第25.1款 | 付款方式 |  | 以合同约定为准。 |  |
| 第26.2款 | 合同其他条款 |  | 以合同约定为准。 |  |

资格性评审表

附表1

| 序号 | 检查内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署、盖章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 4 | 投标人资格声明 |  |  |  |
| 5 | 营业执照副本 |  |  |  |
| 6 | 湖南省外企业须具有入湘施工登记证（如有） |  |  |  |
| 7 | 投标需知第8.1款资格条件 |  |  |  |
| 评审结论（合格或不合格） |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格，即该投标人不进入下一阶段评审。若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格性审查，进入下一阶段评审。

评审小组全体成员签字/日期：

评审因素和标准                     附表3

采购人郑重声明：本次招标采用综合评价法。综合投标人的施工经历、施工方案以及报价进行招标。同时考虑下列因素：

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1（1） | 商务评审 | 荣誉状况 | 37 | 1.所投品牌制造商近一年获得中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信品牌”、“全国质量检验稳定合格产品”、“全国质量诚信先进企业”、“全国电梯行业质量领先企业”、 “全国电梯行业质量领先品牌”、“全国电梯行业质量领军企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”，每提供一个证书计4分，最高计28分，没有不计分。 2. 所投品牌制造商近一年获得“政府采购电梯服务十强供应商”的计9分。 注：以上所有证书均需提供复印件并加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  | 研发实力 | 10 | 1.所投产品制造商，乘客电梯制造能力满足载重达1000kg且速度达6m/s的，计3分； 2. 所投产品制造商，乘客电梯制造能力满足载重达1000kg且速度达8m/s的计5分； 3. 所投产品制造商，乘客电梯制造能力满足载重达1000kg且速度达10m/s的计10分； 注：提供生产许可证及证明材料复印件并加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 20 | 所投电梯产品通过ISO25745能效认证，且能效等级为A级的计10分，没有的不计分。 所投电梯产品通过VDI4707能效认证，且能效等级为A级的计10分，没有的不计分。 注：提供证书复印件加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 3 | 1.所投电梯产品制造商获得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个计1分，最多计3分。 注：提供证书复印件加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  | 类似业绩 | 30 | 提供投标人在近三年（2020年12月-2024年4月）已完成单项合同金额在100万元及以上供货合同，招标工程提供中标通知书和合同复印件；非招标工程提供合同复印件；每提供一项业绩得10分，最高得30分。 |
|  |  | 说明：包括投标人财务能力、抗风险能力和类似业绩及履约能力等方面的评审。由招标人根据招标项目特点和需要编制评审因素和评审标准。 |  |  |
| 1.2.1（2） | 技术评审 | 技术参数 | 10 | 根据投标产品技术参数的响应情况，完全响应招标文件的计10分。没有详细技术规格、功能表及配置清单或不详，技术参数不清，缺漏项的，有偏离的，每处扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 配置要求 | 30 | 所投电梯产品曳引机为原厂原品牌的计10分； 所投电梯产品控制柜为原厂原品牌的计10分； 所投电梯产品门机为原厂原品牌的计10分； 注：提供部件型式试验报告或检验报告复印件并加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  | 投标产品运行质量及安全 | 10 | 主机温升是电机设计的一个重要标注，过高的温升会影响磁铁退磁，损坏电机绝缘和导致电机频繁故障。所投产品主机温升不高于80K的计4分；所投电梯产品主机温升不高于95K的计2分；所投产品主机温升不高于105K的计1分。 所投电梯产品的永磁同步电动机的能效等级达到2级及以上计3分，绝缘等级达到F级的计3分； 注：需提供CNAS检测报告并加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 10 | 所投电梯产品的曳引机制动器可靠性试验动作次数≥1000 万次的计10分；1000万次＞动作次数≥500万次的计5分；低于500万次不计分。 注：提供国家电梯质量检验检测中心或特种设备检测机构出具的制动器检验报告复印件并加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  |  | 10 | 所投电梯产品所投产品制造商电梯轿门锁装置耐久性试验动作次数≥700万次的计10分，700万次＞动作次数≥500万次的计5分；低于500万次不计分。 注：需提供须提供所投电梯产品制造商关于电梯轿门门锁试验报告复印件并加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  | 材质及装潢 | 10 | 根据轿厢的通风、照明设计，门套、轿厢顶棚、地板、操纵面板、灯饰的用材、美观程度进行装饰方案评分。 评分标准：依据提交的设计方案精美程度进行装饰方案评分，其中精美程度优的计8-10分，精美程度较优的计5-7分，其他的计1-4分。 |
|  |  | 安装方案 | 10 | 根据投标人安装方案中的人员及设备投入、进度计划安排、安装调试程序、质量保障措施、安全文明施工等进行评价，评价较优的计8-10分；评价一般的得5-7分；评价较差的得1-4分。 |
|  |  | 售后保障 | 10 | 所投品牌制造商近一年获得特种设备安全管理协会颁发的电梯维保单位星级评定五星级单位的计10分，没有不计分。注：需提供相关证明文件并加盖单位公章，否则不计分。 |
|  |  | 说明：1.包括货物规格标准、技术性能、安装调试以及质保期服务承诺等方面的评审。招标人编制评审因素和评审标准时，应当合理考虑招标项目使用、维修、拆除、更新等环节支出的综合成本，以及能源消耗水平和环境影响。招标项目的技术标准有强制性国家技术规范和标准的，应当将其列入评审标准。 2.技术评审采用“明标”评审方式，评委自主评审计分； 3.主观评审因素设立了评分区间的评分项目，除投标文件的编制及合理化建议评审计分之外，评标专家对投标人同一单项评分项目的最低评审计分不得小于最高评审计分的70%，。否则，应说明评审计分理由。 |  |  |
| 报价（B）（100分） |  | 评标基准价计算方法：基准价＝所有供应商的报价的算术平均值； 报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×│投标报价—基准价│/基准价。报价＝基准价，其价格分为满分；投标报价＞基准价，从0开始递升1％减1分，即100－1*100X；投标报价＜基准价，从0开始每降1％加1分，即100+1*100X。 |  |  |
| 总分 |  | D=A*0.3+B*0.3+C*0.4 |  |  |

所报价格为含增值税专用发票税金费用总额，超出最高限价的本次参选无效。参选方一旦被确定中选，采购人将严格按照双方谈判确定的价格签订、执行合同约定，双方不再就价格问题进行磋商，除非我公司认为有必要。

# 投标须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标须知前附表(以下简称【投标须知前附表】)中所叙述的投标项目。

2.定义

2.1 “招标人”是指依法进行招标的的国家机关、企事业单位、团体组织。本次招标的招标人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2 “代理机构”是指接受招标人委托，代理招标项目的代理机构。本次招标的代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标的法人、其他组织或者自然人。本次招标项目邀请的投标人通过【投标须知前附表】所述方式，邀请符合资格条件的投标人提交投标文件（含资格证明资料），参与招标活动。

2.4 “评审小组”是指依据有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他比选对象。

3. 合格的投标人

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的特定条件。

3.2除【投标须知前附表】另有约定外，本项目不接受联合体参与。

4.参与投标的费用

4.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标活动有关的全部费用。

5.现场勘察及答疑

5.1投标人应按【投标须知前附表】中规定对招标项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

5.3招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

6. 招标政策导向

6.1本项目可能涉及其他招标比选政策见【投标须知前附表】。

二、招标文件

7．招标文件的组成

7.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 投标须知

第二章 供货需求

第三章 投标文件组成

7.2评审小组根据与投标人招标情况可能实质性变动的内容，包括招标需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【投标须知前附表】中明确。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8. 招标文件的发售期限

8.1招标文件的发售期限详见【投标须知前附表】。

8.2投标人应持【投标须知前附表】规定的资料获取招标文件。

9.提交投标文件的截止时间

9.1投标人提交投标文件截止时间见【投标须知前附表】。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1在提交投标文件截止之日前，招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标文件截止之日1日前，以书面形式通知所有接收招标文件的投标人，不足1日的，顺延投标人提交投标文件截止时间。

10.3提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

三、投标文件

11.一般要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

11.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人、评审小组就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

11.4 投标文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

11.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

12.投标文件的组成

- 12.1 投标文件包括下列内容：

（1）投标响应声明

（2）施工方案

（3）投标人认为需要提供的其他资料

（4）工程预算

12.2本项目投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.报价

13.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

13.2投标人应按第五章投标文件组成格式填写。

13.3投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。（本文件中另有约定的，从其约定）

13.4投标人的报价不得超过招标项目预算，招标项目预算或其计算方法见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格和履约能力证明资料

14.1投标人应按招标文件中的要求提交证明其合格性的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人需提交的资格证明文件见【投标须知前附表】。

14.2投标人应按照招标文件的要求，提供证明其业绩、能力、技术/服务等满足招标文件要求的文件。

14.3如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

15. 投标保证金

1、投标人应提供投标须知前附表中数额的投标保证金,并在投标截止期前提交招标人.此投标保证金是投标文件的一个组成部份。

2、根据投标人的选择,投标保证金可以是现金、银行转账等形式。

3、对于未能按要求提交投标保证金的,招标人将视为不响应招标文件而拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在定标后5个工作内退回(无息)。

5、中标单位按要求签署合同协议后,将退还其投标保证金(无息)。

6、如投标人有下列情况,将被没收投标保证金：

（1）、投标人在定标前撤回其投标文件。

（2）、中标单位未能在规定期限内签署合同协议。

16. 投标文件有效期

16.1投标文件有效期见【投标须知前附表】，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效响应。

17.投标文件的签署及规定

17.1投标文件正本应用不褪色的材料打印，并在招标文件要求投标文件盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表签字。投标人代表为投标人的法定代表人的，应提供法定代表人身份证明；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

17.2投标文件正本一份,副本份数见【投标须知前附表】。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

17.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删,必须由投标人代表在修改内容旁边签字或加盖投标人单位章。否则，将导致投标文件无效。

17.4投标文件中所有投标人代表签字必须为其本人亲笔签名，否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖投标人单位章或者由投标人代表签字。

18.2投标文件封套上应写明的内容见【投标须知前附表】。

18.3投标文件如果未按上述规定密封，招标人或代理机构将拒绝接收。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、代理机构。该通知应有投标人代表签字。

19.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

20.投标文件的递交与接收

20.1 投标人应在提交投标文件截止时间前，将投标文件送达【投标须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人、代理机构或者评审小组应当拒收。

20.2在提交投标文件截止时间后，由投标人代表当场查验投标文件的密封状况，招标人或代理机构当场拆封投标文件，并对相关内容进行宣读。

五、投标文件的投标与评审

21.投标程序

21.1投标程序：投标文件审查、投标（包括澄清）、投标文件评审、提出中标人。

22. 投标文件审查

22.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的投标人资格条件要求，对投标文件的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格条件。

22.2符合性审查:对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.实质性响应

23.1实质性响应是指投标文件与招标文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应投标文件的要求。

23.2投标文件是否实质性响应招标文件要求由评审小组依据招标文件规定认定。评审小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

24.无效响应

24.1评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，评审小组应当告知有关投标人：

（1）投标人不具备资格性评审表款规定的投标人资格条件要求；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）报价超过招标项目投标限价的；

（4）投标文件有效期不足的；

（5）投标文件不符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定及要求的。

25.澄清

25.1 评审小组在对投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其代表签字或者加盖公章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

26.投标文件评审

26.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。本招标项目的评审因素和标准见【投标须知前附表】。

27.定标方式

27.1采用评定分离的方式

28.招标终止

28.1出现下列情形之一的，招标人或者代理机构应当终止招标活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的投标方式适用情形的；

（2）出现影响投标公正的违法、违规行为的；

（3）除相关文件规定情形外，在投标过程中符合要求的投标人或者报价未超过招标预算的投标人不足3家的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

29．重新评审

29.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，招标人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。招标人、代理机构发现评审小组未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展招标活动。

30.保密及串通行为

30.1评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

30.2投标人不得与招标人、其他投标人恶意串通；不得向招标人、代理机构或者评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响招标工作。

30.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从招标人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）投标人按照招标人授意撤换、修改招标文件或者投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府招标活动或者放弃中标；

（七）投标人与招标人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

31.中标信息的公布

31.1中标人确定后2个工作日内，中标结果信息将在【投标须知前附表】指定的媒体上公布。

32.询问及质疑

32.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或代理机构提出询问。招标人或代理机构将在三个工作日内做出答复。

32.2投标人若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以向招标人或代理机构提出质疑。

33.中标通知

33.1中标人确定后，招标人或代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

33.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

33.3履约保证金见【投标须知前附表】

34.签订合同

34.1中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。

34.2投标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

34.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

35. 其他规定

35.1招标文件的其他规定见【投标须知前附表】。

八、合同相关条款

36. 合同其他条款

36.1付款方式见【投标须知前附表】

36.2合同其他条款见【投标须知前附表】。

第二章  供货需求

一、工程内容

1、本工程含5层电梯一台

2、此次采购电梯要使用如下品牌：

| 一 | 安装材料（同一规格型号产品，本建设项目只能选同一个品牌） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 本建设项目 | 相当或不低于日立、通力、三菱等品牌产品 |

二、电梯的参数

1.电梯产品应符合Q/RLL 1—2020《电梯产品标准》（优于GB 7588—2003+XG1—2015《电梯制造与安装安全规范》）

2. 安装调试内容包括全部电梯及其有关设备的安装和整机调试。

3、电梯的组成

| 梯号 | 技术规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 1# DT1-2（乘客电梯兼无障碍) | 速度： | 1.75米/秒 |
|  | 载重： | 1000或1050公斤 |
|  | 层/站/门： | 5-4-4 |
|  | 提升高度： | 25.95米 |

4、电梯售后服务：供方对产品实行十二个月的免费保修，并提供终身有偿维修、保养服务，并由当地政府监督部门检查合格后交付使用。

三、技术规格参数表

技术规格参数表

| 电梯品牌 | 相当或不低于日立、通力、三菱等品牌 |
| --- | --- |
| 电梯编号 | DT1（无机房客梯） |
| 台数 | 1 |
| 载重量 | 1000KG及以上 |
| 速度 | 1.75m/s |
| 层站门 | 5 层/4 站/4 门（停靠：1F、3F、4F、5F） |
| 基站 | 1F |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 电源 | 动力电源：三相五线制，交流380V 50HZ |
|  | 照明电源：单相交流220V 50HZ |
| 控制方式 | 集选 |
| 制作标准 | .电梯产品应符合Q/RLL 1—2020《电梯产品标准》（优于GB 7588—2003+XG1—2015《电梯制造与安装安全规范》） |
| 井道尺寸 | 2100mm*2100mm |
| 提升高度 | 实测 |
| 顶层高度 | 4800mm |
| 底坑深度 | 1450mm |
| 轿厢内尺寸 | 1500mm*1600mm |
| 轿厢高度 | 大于或等于2450mm |
| 轿厢天花 | 304发纹不锈钢+LED |
| 轿厢前壁 | 304发纹发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 304发纹发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 304发纹两侧为发纹不锈钢，中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 304发纹不锈钢 |
| 地坎 | 挤压成型硬铝 |
| 地板 | PVC |
| 轿厢门 | 304发纹不锈钢 |
| 厅外召唤箱 | 一体式 |
| 残疾人操纵箱 | / |
| 残疾人操纵箱按钮 | / |
| 开门方式 | 中分门 |
| 开门尺寸 | 900mm*2100mm |
| 轿厢主操纵箱 | 一体式 |
| 轿厢位置指示器 | 操纵箱带LED数显 |
| 门套 | 全部为1.2mm厚的304不锈钢 |
| 层（厅）门 | 全部为1.2mm厚的304不锈钢 |

电梯功能表

| 1. 全集选控制运行功能 | 2. 层高自测定功能 | 3. 轿顶检修操作功能 |
| --- | --- | --- |
| 4. 轿内慢速运行功能 | 5. 机房调试操作功能 | 6.超速电气保护功能 |
| 7.超载机械保护功能 | 8. 电动机空转保护功能 | 9.电动机过载(热)保护功能 |
| 10.故障自动检测功能 | 11. 故障自动存储功能 | 12.待机定期自检功能 |
| 13.抱闸动作双安全检测 | 14.同步电机磁极码静态测试 | 15.位置异常自动校正功能 |
| 16.故障低速自救运行功能 | 17.抗电磁干扰功能 | 18.对讲机通讯功能 |
| 19.底坑对讲通讯功能 | 20.电梯服务支援系统 | 21.停车在非门区报警功能 |
| 22.警铃报警功能 | 23.门过载保护功能 | 24.满载直驶运行功能 |
| 25.超载保护功能 | 26.超载报警功能 | 27.开门异常自动选层功能 |
| 28.开门时间自动调整功能 | 29.开门时间自动控制功能 | 30.开关门时间超常保护功能 |
| 31.运行次数显示功能 | 32.智能光幕保护功能 | 33.停电应急照明功能 |
| 34.消防迫降功能 | 35.厅轿门旁路检测功能 | 36.泊梯功能 |
| 37.无呼自返基站功能 | 38.起动补偿功能 | 39.门停止运行动能 |
| 40.轿内通风自动控制动能 | 41.轿内照明自动控制功能 | 42.高效运行控制功能（无段速、直接停靠功能） |
| 43.智能辅助制动功能 | 44.轿内超载指示功能 | 45.反向内指令自动消除功能 |
| 46.无效内指令自动消除功能 | 47.厅外检修显示功能 | 48.目的层按钮闪亮功能 |
| 49.厅轿门旁路检测功能 | 50.语音报站 | 51.五方通话 |
| 52.防捣乱功能 |  |  |

第三章 投标文件组成

投标人的相应文件包含以下部分：

- 投标响应声明

- 附件1：法定代表人身份证明

- 附件2：法定代表人授权委托书

- 附件3：质量保修书

- 安装方案

- 投标人认为需提供的其它资料

- 工程预算

- 企业采购

- 投 标 文 件

- （请注明“正本”或“副本”）

招标项目名称：

投标人名称：                        (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：            年           月           日

- （说明：当投标人采用硬质或塑胶等外封面不便签署时，外封面可不签署，但应在投标文件内按此格式设有内封面，并按此格式签署。）

- 一、投标响应声明

致             (招标人)：

我方已仔细研究了                             的招标文件的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方愿对本项目以        万元，工期  日历天，按合同约定实施和完成市政大厦电梯采购项目工程，质量合格。

二、我方提交投标文件正本一份和副本一式二 份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项目招标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守有关规定，保证在获得中标资格后，按照投标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或授权委托人：     （盖章或签字）

日期：            年            月            日

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

附件1：

- 法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

- 附件2：

- 法定代表人授权委托书(委托代理人参加投标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）投标文件及资格审查文件； （3）退出投标；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明（附件1，原件）

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年        月         日

- 附件：3

产品质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证                                                       （产品名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《湖南省工程建设地方标准》DBJ43/T，电梯产品符合Q/RLL1-2020《电梯产品准备》，经协商一致，签订产品质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、设备安装工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）  具体以双方签订的合同为准。

- 2 质量保修期

2.1 电梯产品应符合Q/RLL1-2020《电梯产品标准》（优于GB7588-2003+XG-2015《电梯制造与安装安全规范》）及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）电梯的主要部件和安全保护装置(拽引机、控制柜主板、门机、安全钳、限速器、缓冲机）质量保证期限自监督检验合格起质保五年，电梯维保期限2年。

- 3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的2小时内派人保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

- 5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

- 6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

年     月     日                       年     月     日

二、安装方案

三、投标人认为需要提供的其它资料

附：工程预算

- 工

- 程

- 预

- 算

| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项 目 特 征 描 述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 | 备注 |
| 1 | 电梯设备报价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备拆除安装报价(包括后期电梯拆除清运等） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）投标人所填报价合计不能超过25万。单价不能超过前附表规定的报价上限。 |  |  |  |  |  |  |  |