## Sheet1
材料采购清单
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注
1 | 螺纹钢筋 | HRB400 Φ6- Φ2 | t | 70
2 | 普通硅酸盐水泥 | (P·O) 42.5级 | t | 150
3 | 中粗砂 |  | t | 390
4 | 碎石 |  | t | 40
5 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 140
6 | 页岩烧结多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 3
7 | 页岩烧结多孔砖 | 240×190×90 | 千块 | 65
8 | 加气混凝土砌块 |  | m³ | 30
9 | 阻燃板 12mm | 12mm | m2 | 680
10 | 阻燃板 18mm | 18mm | m2 | 600
13 | 全瓷墙面砖 | 240×120 | m2 | 11.84
14 | 米白色哑光砖 | 600*1200*8mm | m2 | 1668.586
15 | 灰色仿石材门槛石 | 20mm厚 | m2 | 113.6
16 | 白色仿石材楼道砖 | 600×600×10 | m2 | 728.59
17 | 陶瓷地砖 | 600×600 | m2 | 11.808
18 | 米白色防滑地砖 | 600*600*10mm | m2 | 818.258
19 | 浅灰色防滑地砖 | 600*600*10mm | m2 | 68.224
20 | 白色仿石材地砖 | 800×800×15mm | m2 | 2555.457
21 | 浅灰色仿地毯纹地砖 | 800×800×15mm | m2 | 276.401
22 | 浅灰色仿水磨石防滑地砖 | 1000×1000×15mm | m2 | 272.574
23 | 浅灰色仿石材地砖 | 750×1500×15mm | m2 | 48.745
24 | 浅灰色仿石材地砖 | 800×800×10mm | m2 | 155.501
25 | 复合实木地板 | 1200*150*15厚 | m2 | 5977.629
26 | 瓷质防静电地板 含支架 | 600*600*20 | m2 | 264.771
27 | 浅灰色仿石材波导线 | 15厚 | m2 | 189.436
28 | 花岗岩 | 30厚 | m2 | 57.722
29 | 米黄色人造大理石台面 | 20厚 | m2 | 21.748
30 | 火烧面中国红 | 500*120*20 | m2 | 2.081
31 | 白色仿石材岩板 | 1220*2440*18mm | m2 | 193.78
32 | 石膏板 |  | m2 | 6560.56
33 | 防水石膏板 | 9.5mm厚 | m2 | 1401.898
34 | 石膏板 | 9.5mm | m2 | 17.193
35 | 纸面石膏板 | 9mm 7kg/m2 | m2 | 88.767
36 | 铝扣板 | 600×600 | m2 | 11.75
37 | 白色铝扣板 | 600×600*0.8mm | m2 | 269.88
38 | 白色微孔吸声铝扣板 | 600×600*0.8mm | m2 | 606.931
39 | 铝合金条板 | 宽100mm | m2 | 22.112
40 | 仿木纹吸音板 | 15mm | m2 | 137.393
41 | 浅灰色仿布纹吸音板 | 15mm | m2 | 306.758
42 | 米白色仿布纹吸音板 | 15mm | m2 | 110.933
43 | 轻质墙板 | 120mm | m2 | 590.665
44 | 耐碱玻纤网格布 |  | m2 | 6246.646
45 | 仿木纹铝方通格栅 | 150*50*1 | m2 | 267.332
46 | 白色铝格栅 | 150*50*1 | m2 | 1366.229
47 | 轻钢竖龙骨（QC） | 75×50 | m | 80.313
48 | 轻钢龙骨不上人型（平面） | 600×600 | m2 | 11.693
49 | 轻钢龙骨不上人型（平面） | 600×600以上 | m2 | 4709.425
50 | 轻钢天地龙骨 | 75×40 | m | 46.497
51 | 钢质防火门 | 甲级 | m2 | 45.09
52 | 钢质防火门 | 乙级 | m2 | 128.5
53 | 木质防火门 | 丙级 | m2 | 7.56
54 | 防盗门 | 甲级 | m2 | 609.4
55 | 成品木门套 |  | m | 1212.984
56 | 实木踢脚板 | 80mm | m | 6423.48
57 | 不锈钢收边条 | 2mm，160mm宽 | m | 16.645
58 | 铝合金压条 |  | m | 66.115
59 | 深灰色铝合金踢脚板 | 50mm高×δ1.2mm | m | 42.777
60 | 瓷砖踢脚线 | 100mm | m | 12.954
61 | 瓷砖踢脚线 | 80mm | m | 261.579
62 | 瓷砖踢脚线 | 100mm | m | 2602.846
63 | 塑料踢脚盖板 |  | m | 311.639
64 | 硅胶踢脚线 50mm | 6mm | m | 742.58
65 | 不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 |  | m | 257.35
66 | 不锈钢管栏杆 | 12mm钢化玻璃栏板 带扶手 | m | 11.77
67 | 塑料扁形标志牌 | 100×150 | 个 | 2624.825
68 | 成品腻子粉 |  | kg | 92039.519
69 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 2614.873
70 | 丙烯酸JS防水涂料 |  | kg | 469.224
71 | 聚合物水泥基防水涂料 I型 |  | kg | 315
72 | 聚合物水泥基防水涂料 Ⅱ型 |  | kg | 192.413
73 | 单组分聚氨酯防水涂料 |  | kg | 3214.753
74 | A101-1防火涂料 |  | kg | 4482.987
75 | 环氧中涂漆 |  | kg | 990.15
76 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | m2 | 2074.518
77 | 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 45.778
78 | 3厚浅灰色PVC地胶 |  | m2 | 993.179
79 | 1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 45.778
80 | 聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚 |  | m2 | 3174.162
81 | SBS改性沥青弹性油膏 |  | kg | 433.653
82 | 40mm厚吸音岩棉 |  | m2 | 555.084
83 | 难燃型挤塑聚苯板 |  | m3 | 92.888
84 | 80厚热固复合聚苯乙烯泡沫板(G型) |  | m3 | 142.655
85 | 65厚难燃型挤塑聚苯板 |  | m3 | 3.703
86 | 聚乙烯泡沫塑料垫 δ3 |  | m2 | 6262.278
87 | 接地线 BV-5.5-16mm2 |  | m | 192.236
88 | 绝缘胶带 20m/卷 |  | 卷 | 79.35
89 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 |  | kg | 55.7
90 | 镀锌软铜绞线 TJRX-15/16 |  | kg | 33.683
91 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2 |  | m | 106.99
92 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 |  | m | 3049.55
93 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 1650.434
94 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2 |  | m | 94.5
95 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 |  | m | 16.488
96 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 |  | m | 14.05
97 | 镀锌电缆固定卡子 2×35 |  | 个 | 383.409
98 | 镀锌电缆固定卡子 3×35 |  | 个 | 446.236
99 | 镀锌电缆固定卡子 3×100 |  | 个 | 338.514
100 | 塑料护口（钢管用） DN15-20 |  | 个 | 9847.32
101 | 铜接地端子带螺栓 |  | 套 | 1127.606
102 | 铜接线端子 OT-20A |  | 个 | 2209.844
103 | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个 | 697.68
104 | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个 | 151.306
105 | 铜接线端子 DT-35mm2 |  | 个 | 254.703
106 | 铜接线端子 DT-120mm2 |  | 个 | 195.52
107 | 铜接线端子 DT-240mm2 |  | 个 | 107.536
108 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 1218.49
109 | 接线盒(钢制) 灯具配用 |  | 个 | 1595.28
110 | 304不锈钢盲道条 250*35*5mm,菠萝纹 |  | m2 | 5.634
111 | 防盗铸铁井盖井座 |  | 套 | 29.29
112 | 预制混凝土路缘石 120*300 |  | m | 4.06
113 | 150*250麻石路缘石（含倒角） |  | m | 187.775
114 | 碳纤维布 300g |  | m2 | 1042.008
115 | 聚合物水泥基K11灰浆 |  | kg | 4140.21
116 | 聚合物抹面抗裂砂浆 |  | kg | 35788.074
117 | 粘结砂浆 保温材料专用 |  | kg | 32295.83
118 | 预拌干混地面砂浆 | DM M7.5 -DM M-20；DS15-DS20；DPM15-DP20 | m³ | 900
119 | 钢管 （按实际规格) SC40 |  | m | 154.5
120 | 钢管 （按实际规格) SC32 |  | m | 353.033
121 | 钢管 （按实际规格) SC25 |  | m | 266.224
122 | 钢管 （按实际规格) SC20 |  | m | 4248.791
123 | 钢管 （按实际规格) SC50 |  | m | 61.8
124 | 钢管 （按实际规格) SC100 |  | m | 187.46
125 | 钢管 （按实际规格) SC150 |  | m | 14.946
126 | 薄壁不锈钢管 DN25 |  | m | 389.401
127 | 薄壁不锈钢管 DN32 |  | m | 50.395
128 | 薄壁不锈钢管 DN40 |  | m | 13.717
129 | 304不锈钢管DN65 |  | m | 40.773
130 | 薄壁不锈钢管 DN50 |  | m | 243.286
131 | 薄壁不锈钢管 Φ20*1.0mm |  | m | 333.406
132 | 冷凝水塑料管 DN50 |  | m | 19.89
134 | 塑料给水管 DN20 |  | m | 45.578
135 | 塑料热水管 DN20 |  | m | 4.145
136 | 塑料热水管 DN25 |  | m | 7.884
137 | 塑料给水管 DN25 |  | m | 90.048
138 | 塑料给水管 DN32 |  | m | 41.94
139 | 塑料给水管 DN40 |  | m | 40.477
140 | 塑料给水管 DN50 |  | m | 49.693
141 | 塑料给水管 DN15 |  | m | 66.548
142 | 塑料排水管 DN100 |  | m | 574.247
143 | 塑料排水管 DN75 |  | m | 154.83
144 | 硬塑料管 PC32 |  | m | 15.3
145 | 铜截止阀 J15W-1.6T DN50 |  | 个 | 2.02
146 | 铜截止阀 J15W-1.6T DN32 |  | 个 | 4.04
147 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN25 |  | 个 | 424.55
148 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN32 |  | 个 | 47.89
149 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN40 |  | 个 | 10.378
150 | 304不锈钢管卡压管件 DN65 |  | 个 | 21.729
151 | 给水室内不锈钢管卡压管件 DN50 |  | 个 | 157.014
152 | 给水室内不锈钢管卡压管件 Φ20*1.0mm |  | 个 | 377.364
153 | 凝结水塑料管胶粘管件 DN50 |  | 个 | 8.814
154 | 凝结水塑料管胶粘管件 DN25 |  | 个 | 0.29
155 | 塑料排水管粘接管件 DN100 |  | 个 | 698.767
156 | 塑料排水管粘接管件 DN75 |  | 个 | 139.821
157 | 室内塑料给水管热熔管件 DN20 |  | 个 | 54.954
158 | 室内塑料热水管热熔管件 DN20 |  | 个 | 4.998
159 | 室内塑料热水管热熔管件 DN25 |  | 个 | 8.389
160 | 室内塑料给水管热熔管件 DN25 |  | 个 | 95.809
161 | 室内塑料给水管热熔管件 DN32 |  | 个 | 36.615
162 | 室内塑料给水管热熔管件 DN40 |  | 个 | 29.561
163 | 室内塑料给水管热熔管件 DN50 |  | 个 | 32.232
164 | 室内塑料给水管热熔管件 DN15 |  | 个 | 99.56
165 | Y型过滤器 GL11-1.6 DN40 |  | 个 | 2.02
166 | Y型过滤器 GL11-1.6 DN32 |  | 个 | 8.08
167 | 止回阀 DN32 |  | 个 | 2.02
168 | Y型过滤器 GL41-1.6 DN50 |  | 个 | 15
169 | 橡胶挠性接头 KST-L DN40 |  | 个 | 2.02
170 | 橡胶挠性接头 KST-L DN32 |  | 个 | 8.08
171 | 橡胶挠性接头 KTX-1.6 DN50 |  | 个 | 15
172 | 闸阀DN65 |  | 个 | 3
173 | 闸阀 DN50 |  | 个 | 4
174 | 闸阀 DN100 |  | 个 | 1
175 | 止回阀 DN65 |  | 个 | 4
176 | 截止阀 DN25 |  | 个 | 4.04
177 | 闸阀 DN40 |  | 个 | 1.01
178 | 截止阀 DN32 |  | 个 | 1.01
179 | 闸阀 DN32 |  | 个 | 4.04
180 | 止回阀 DN32 |  | 个 | 2.02
181 | 螺纹闸阀 Z15T-1.0K DN40 |  | 个 | 4.06
182 | 螺纹闸阀 Z15T-1.0K DN32 |  | 个 | 16.24
183 | 等电位端子盒 |  | 个 | 62.62
184 | 总等电位端子盒 |  | 个 | 1.01
185 | 闸阀 D7IX-1.6 DN50 |  | 个 | 30
186 | 倒流防止器 DN50 |  | 套 | 1
187 | 旋流防止器 DN32 |  | 套 | 2
188 | 法兰减压阀 DN50 |  | 个 | 15
189 | 螺纹减压阀 DN40 |  | 个 | 2
190 | 螺纹减压阀 DN32 |  | 个 | 8
191 | 液压浮球阀 DN50 |  | 个 | 1.01
192 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 5
193 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定件) |  | 套 | 3.03
194 | 洗脸盆 立柱式 |  | 个 | 4.04
195 | 洗脸盆 台式 |  | 个 | 28.28
196 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 82.82
197 | 坐箱式水箱坐便器 |  | 个 | 14.14
198 | 挂式小便器 |  | 个 | 28.28
199 | 感应小便阀(感应器) |  | 个 | 28.28
200 | 饮水器 |  | 套 | 13
201 | 阻火圈 DN100 |  | 个 | 51
202 | 卫生间声光报警器 |  | 只 | 14.14
203 | 法兰式水表 DN50 |  | 个 | 3
204 | 法兰式水表 DN65 |  | 个 | 3
205 | 螺纹水表 DN50 |  | 个 | 16
206 | 螺纹水表 DN40 |  | 个 | 2
207 | 螺纹水表 DN32 |  | 个 | 8
208 | 路灯 40W H=4.5M |  | 个 | 10.1
209 | LED电井座灯 9W |  | 个 | 12.12
210 | LED发光灯带 5W/M |  | 个 | 348.45
211 | 透光软膜 10W/m2 |  | m2 | 11.424
212 | 灭菌灯 30W |  | 个 | 27.27
213 | 疏散指示灯 2W |  | 个 | 166.65
214 | 疏散标志灯 2W |  | 个 | 36.36
215 | 安全出口标志灯 2W |  | 个 | 17.17
216 | 楼层指示灯 2W |  | 个 | 25.25
217 | 多信息复合标志灯 2W |  | 个 | 18.18
218 | 壁装应急灯 5W |  | 个 | 194.93
219 | 吸顶应急灯 5W |  | 个 | 5.05
220 | 室外壁装应急灯 5W |  | 个 | 8.08
221 | LED平板灯 1500*300 36W |  | 个 | 366.63
222 | LED平板灯 1500*300 36W带应急 |  | 个 | 74.74
223 | LED平板灯 1500*300 48W |  | 个 | 157.56
224 | LED平板灯 1500*300 48W带应急 |  | 个 | 4.04
225 | LED声控吸顶灯 25W 带应急 |  | 个 | 3.03
226 | LED吸顶灯 25W |  | 个 | 5.05
227 | LED吸顶灯 25W |  | 个 | 1.01
228 | LED防水防潮灯 12W |  | 个 | 4.04
229 | LED楼梯间天棚灯 25W |  | 个 | 1.01
230 | LED吸顶灯 40W |  | 个 | 6.06
231 | LED吸顶灯 35W |  | 个 | 22.22
232 | LED壁装单管荧光灯18W |  | 个 | 1.01
233 | 直径80mm LED内嵌式筒灯 5W |  | 个 | 233.31
234 | 直径100mm 内嵌式LED筒灯 8W |  | 个 | 832.24
235 | 直径100mm 内嵌式LED筒灯 10W |  | 个 | 377.74
236 | LED太阳能壁灯 25W |  | 个 | 2.02
237 | 直径80mm 内嵌式LED筒灯 5W 带应急 |  | 个 | 48.48
238 | 直径100mm 内嵌式LED筒灯 8W 带应急 |  | 个 | 80.8
239 | 直径100mm 内嵌式LED筒灯 10W 带应急 |  | 个 | 7.07
240 | LED平板灯 600*600 36W |  | 个 | 44.44
241 | LED声控吸顶灯 25W |  | 个 | 40.4
242 | LED吸顶灯 5W |  | 个 | 69.69
243 | LED防水防尘灯 30W |  | 个 | 4.04
244 | 双联开关 |  | 只 | 1.02
245 | 双联开关 |  | 只 | 263.16
246 | 单联开关 |  | 只 | 406.98
247 | 声控延时开关 |  | 只 | 39.78
248 | 三联开关 |  | 只 | 232.56
249 | 卫生间按钮 |  | 套 | 14.28
250 | 普通单相插座 |  | 套 | 2.04
251 | 普通单相插座 |  | 套 | 1577.94
252 | 烘手机插座 |  | 套 | 28.56
253 | 带安全门热水宝插座 |  | 套 | 32.64
254 | 小便池感应电源插座 |  | 套 | 31.62
255 | 防水插座 |  | 套 | 2.04
256 | 挂式空调插座 |  | 套 | 1.02
257 | 挂式空调插座 |  | 套 | 6.12
258 | 柜式空调插座 |  | 套 | 4.08
259 | 避雷带（按实际规格） φ12 |  | m | 38.874
260 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZ-BYJ-10mm2 |  | m | 130.473
261 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm2 |  | m | 3500.154
262 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 WDZ-BYJ-16mm2 |  | m | 11.498
263 | 绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m | 50855.693
264 | 绝缘导线 WDZ-BYJ-16mm2 |  | m | 38.77
265 | 绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m | 38.941
266 | 绝缘导线 BV-4mm2 |  | m | 41.58
267 | 绝缘导线 WDZ-BYJ-4mm2 |  | m | 18824.71
268 | 绝缘导线 WDZ-BYJ-10mm2 |  | m | 1072.683
269 | 绝缘导线 WDZNB1-BYJ-2.5mm2 |  | m | 363.556
270 | 绝缘导线 WDZNB1-BYJ-4mm2 |  | m | 107.239
271 | 绝缘导线 WDZ-BYJ-6mm2 |  | m | 23069.524
272 | 电力电缆 YJV-5*4 |  | m | 210.08
273 | 电力电缆 BTTRZ-3*4 |  | m | 815.837
274 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*2.5 |  | m | 16.564
275 | 电力电缆 WDZNB1-YJY-5*10 |  | m | 32.32
276 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70 |  | m | 486.82
277 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95 |  | m | 246.44
278 | 电力电缆 WDZNB1-YJY-3*25+2*16 |  | m | 38.38
279 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120 |  | m | 501.97
280 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 |  | m | 160.59
281 | 电力电缆 BTTRZ-5*10 |  | m | 607.01
282 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 |  | m | 59.59
283 | 电力电缆 YJV-5*10 |  | m | 110.09
284 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*16 |  | m | 33.33
285 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 |  | m | 257.55
286 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25 |  | m | 660.035
287 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50 |  | m | 62.62
288 | 电力电缆 WDZ-YJY-3*10 |  | m | 59.59
289 | 电力电缆 BTTRZ-5*4 |  | m | 139.138
290 | 电力电缆 YJV-3*4 |  | m | 26.26
291 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70 |  | m | 22.22
292 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*50+1*25 |  | m | 131.3
293 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*70+1*35 |  | m | 58.58
294 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*240+1*120 |  | m | 181.8
295 | 电力电缆 WDZAN-BTLY-2*2.5 |  | m | 2426.464
296 | 电力电缆 WDZB1-YJY-4*150+1*70 |  | m | 119.18
297 | 电力电缆 BTTRZ-5*6 |  | m | 25.472
298 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35 |  | m | 155.136
299 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*1.5 |  | m | 10.605
300 | 电力电缆 BTTRZ-5*16 |  | m | 246.44
301 | 电力电缆 BTTRZ-4*50+1*25 |  | m | 246.44
302 | 电力电缆 BTTRZ-4*70+1*35 |  | m | 607.01
303 | 电力电缆 WDZNB1-YJY-7*16 |  | m | 38.38
304 | 电力电缆 YJV-3*6 |  | m | 349.46
305 | 电力电缆 WDZNB1-YJY-7*6 |  | m | 32.522
306 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*2.5 |  | m | 10.605
307 | 槽式桥架 钢制 CT800*200*2.5mm |  | m | 16.884
308 | 槽式桥架 钢制 CT500*150*2mm |  | m | 56.682
309 | 槽式桥架 钢制 CT300*150*1.5mm |  | m | 9.648
310 | 槽式桥架 钢制 CT300*100*1.5mm |  | m | 612.497
311 | 槽式桥架 钢制 CT200*100*1.5mm |  | m | 383.568
312 | 电线管 JDG40 |  | m | 14.77
313 | 电线管 JDG32 |  | m | 46.896
314 | 电线管 JDG25 |  | m | 1444.112
315 | 电线管 JDG20 |  | m | 9911.937
316 | 电线管 JDG50 |  | m | 3.214
317 | 刚性阻燃塑料电线管 PC25 |  | m | 4152.962
318 | 刚性阻燃塑料电线管 PC32 |  | m | 70.62
319 | 刚性阻燃塑料电线管 PC20 |  | m | 43.318
320 | 电缆保护管 CPVC160 |  | m | 1143.3
321 | 电缆保护管 CPVC110 |  | m | 482.04
322 | 电缆保护管 CPVC63 |  | m | 156.56
323 | 钢质接线盒 |  | 个 | 3275.22
324 | 钢质开关插座底盒 |  | 个 | 4.08
325 | 钢质开关插座底盒 |  | 个 | 1591.2
326 | 塑料开关插座底盒 |  | 个 | 1065.9
327 | 穿刺线夹 TTD121FJ |  | 个 | 30.3
328 | 早樱(白花) 胸径10-12cm |  | 株 | 8.08
329 | 桂花（八月桂）胸径15-18cm |  | 株 | 6.06
330 | 黄杨球B 冠幅100cm |  | 株 | 5.05
331 | 水栀子 冠幅80-100cm |  | 株 | 6.06
332 | 月季（白）冠幅80-100cm |  | 株 | 10.1
333 | 单杆琴叶榕C 冠幅120-150cm |  | 株 | 43.43
334 | 肾蕨 冠幅120-150cm 容器苗 |  | 株 | 217.15
335 | 旅人蕉 冠幅180-200cm |  | 株 | 43.43
336 | 法国冬青 冠幅:30-35cm，高度180cm（种植密度25株/m2） |  | m2 | 123.12
337 | 成品马尼拉 |  | m2 | 508.82
338 | 虎耳草 P25-30cm |  | m2 | 18.576
339 | 竹类(散生竹) 胸径2cm以内 |  | 株 | 86.86
340 | 成品橡胶车档 |  | 对 | 36
341 | 橡胶减速垄 1000mm×350mm×50mm |  | m | 28
342 | 微型断路器 DPNa Vigi-6A/2P/0.03A/0.1S |  | 个 | 10
343 | 铝合金门联窗 |  | m2 | 3.24
344 | 空调外机不锈钢成品基座 |  | 个 | 2
345 | 铝合金隐形防护窗 |  | m2 | 542.09
346 | 电梯DT1兼无障碍电梯 |  | 部 | 1
347 | 带套成品夹板木门 |  | m2 | 538.78
348 | 铝合金推拉窗 |  | m2 | 6.532
349 | 旗杆 |  | 根 | 1
350 | 残疾人无障碍扶手 |  | 个 | 25
351 | 桥架抗震支架KZQ-200-T |  | 套 | 28
352 | 冷热水器 |  | 套 | 3
353 | 热水宝 |  | 套 | 28
354 | 茶水间配电箱 AC-CSJ |  | 台 | 12
355 | 桥架抗震支架KZQ-500-T |  | 套 | 4
356 | 外墙真石漆 |  | m2 | 43.048
357 | 基础槽钢制作安装 [10 |  | m | 9.6
358 | 手摇链条开窗器 一托二 |  |  | 4
359 | 茶水机房配电箱 AL-CSJF |  | 台 | 1
360 | 抗倍特隔断 |  | m2 | 430.84
361 | 直饮水主机 |  | 台 | 1
362 | 防火卷帘门(双帘双轨） |  | m2 | 37.664
363 | 桥架抗震支架KZQ-300-T |  | 套 | 80
364 | 稳压泵配电箱 AT-WYB |  | 台 | 1
365 | 照明配电箱 1AT-Z |  | 台 | 1
366 | 照明配电总箱 ALZ1 |  | 台 | 1
367 | 门卫配电箱 AL-MW |  | 台 | 1
368 | 业务档案室配电箱 AL-DA2 |  | 台 | 1
369 | 文书档案室配电箱 AL-DA1 |  | 台 | 1
370 | 户内配电箱 ADD-1 |  | 台 | 228
371 | 户内配电箱 ADD-2 |  | 台 | 9
372 | 户内配电箱 ADD-3 |  | 台 | 2
373 | 户内配电箱 ADD-4 |  | 台 | 1
374 | 户内配电箱 ADD-5 |  | 台 | 1
375 | 户内配电箱 ADD-MD |  | 台 | 2
376 | 电子屏电源箱 |  | 台 | 6
377 | 户内配电箱 ADD-BX |  | 台 | 1
378 | 房间配电箱 DX1 |  | 台 | 1
379 | 慢充电桩7KW |  | 台 | 4
380 | 照明配电总箱 ALZ3 |  | 台 | 1
381 | 禁闭室配电箱 AL2 |  | 台 | 1
382 | 消防泵配电柜 AT-XFB |  | 台 | 1
383 | 消防泵配电柜 B1AP-XHSB |  | 台 | 1
384 | 室外汽车充电桩配电箱 |  | 台 | 1
385 | 消防动力分配电箱 1AT-XF |  | 台 | 1
386 | 消防动力分配电箱 2AT-XF |  | 台 | 1
387 | 消防动力分配电箱 3AT-XF |  | 台 | 1
388 | 消防动力分配电箱 4AT-XF |  | 台 | 1
389 | 消防动力分配电箱 5AT-XF |  | 台 | 1
390 | 风机配电箱 AT-JF2 |  | 台 | 1
391 | 风机配电箱 AT-JF1 |  | 台 | 1
392 | 厨房配电箱 AT-CF |  | 台 | 1
393 | 风机配电箱 B1AT-JF |  | 台 | 1
394 | 屋顶电梯配电箱 AT-DT |  | 台 | 1
395 | 屋顶电梯配电箱 AP-DT1/2/3 |  | 台 | 3
396 | 屋顶空调配电箱 AP-KT2 |  | 台 | 1
397 | 屋顶空调配电箱 AP-KT1 |  | 台 | 1
398 | 屋顶空调配电箱 AP-KT3 |  | 台 | 1
399 | 屋顶空调配电箱 AP-KT4 |  | 台 | 1
400 | 屋顶空调水泵配电箱 AP-SB |  | 台 | 1
401 | 喷淋泵配电柜 B1AP-PLB |  | 台 | 1
402 | 谈话室配电箱 AL1 |  | 台 | 26
403 | 应急照明配电箱 1ALE1 |  | 台 | 1
404 | 应急照明配电箱 5ALE |  | 台 | 1
405 | 应急照明配电箱 4ALE |  | 台 | 1
406 | 应急照明配电箱 2ALE2/3ALE2 |  | 台 | 2
407 | 应急照明配电箱 2ALE1/3ALE1 |  | 台 | 2
408 | 应急照明配电箱 1ALE2 |  | 台 | 1
409 | 应急照明配电箱 B1ALE |  | 台 | 1
410 | 楼层照明配电箱 5AL |  | 台 | 1
411 | 楼层照明配电箱 1AL2 |  | 台 | 1
412 | 楼层照明配电箱 3AL1 |  | 台 | 1
413 | 楼层照明配电箱 2AL1 |  | 台 | 1
414 | 涉密机房配电箱 AT-SMJF |  | 台 | 1
415 | 非涉密机房配电箱 AT-FSMJF |  | 台 | 1
416 | 谈话区机房配电箱 AT-THQJF |  | 台 | 1
417 | 消防控制室配电箱 AT-XKSZ |  | 台 | 1
418 | 消防动力配电箱 APE1 |  | 台 | 1
419 | 楼层照明配电箱 1AL1 |  | 台 | 1
420 | 楼层照明配电箱 4AL2 |  | 台 | 1
421 | 楼层照明配电箱 3AL3 |  | 台 | 1
422 | 楼层照明配电箱 2AL3 |  | 台 | 1
423 | 楼层照明配电箱 4AL1 |  | 台 | 1
424 | 楼层照明配电箱 3AL2 |  | 台 | 1
425 | 楼层照明配电箱 2AL2 |  | 台 | 1
426 | 照明配电总箱 ALZ2 |  | 台 | 1
427 | 场外弃土费 |  | m3 | 105.76
428 | 铝合金平开窗（含上悬窗）（6高透光双银Low-E+12A+6透明） |  | m2 | 542.09
429 | 铝合金门联窗（含上悬窗）（6高透光双银Low-E+12A+6透明） |  | m2 | 19.2
430 | 铝合金固定窗（6高透光双银Low-E+12A+6透明） |  | m2 | 638.88
431 | 铝合金乙级防火窗 |  | m2 | 29.06
432 | 挡车地杆拆除 |  | 处 | 5
433 | 成品岗亭 |  | m2 | 9
434 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 46.3
435 | 弃土费 |  | m3 | 442.485
436 | 机动车充电桩拆除 |  | 个 | 4
437 | 排水沟铸铁篦子 |  | m2 | 3.19
438 | 成品不锈钢花箱100*40*50（高）cm |  | 个 | 43