三水厂项目门窗、栏杆等材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5m高不锈钢栏杆 | 1.栏杆规格：0.5m高不锈钢栏杆 2.部位：空调板护栏 3.成品安装，含辅材 4.其他满足设计及建设单位要求; | m | 46.20 |  |
| 2 | 0.9m高不锈钢栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:0.9m; 2.位置:门廊前坡道; 3.其他满足设计及建设单位要求; | m | 37.84 |  |
| 3 | 1.1m高不锈钢栏杆 | 1.栏杆规格：不锈钢材质 2.含制作、安装、运输等费用; 3.详见22J403-1 4.其他满足设计及建设单位要求; | m | 145.70 |  |
| 4 | 1.2m不锈钢栏杆 | 1.栏杆做法参照15J401第B18; 2.材质：304不锈钢; 3.H=1200mm; 4.其他满足设计及建设单位要求; | m | 218.83 |  |
| 5 | 成品波形护栏 | 1.栏杆的规格:高度1100; 2.其他满足设计及建设单位要求; | m | 103.40 |  |
| 6 | 不锈钢门 | 1.不锈钢门 2.成品制安，含锁具、五金、辅材 3.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 5.76 |  |
| 7 | 钢质平开门 | 1.钢质平开门 2.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容 3.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 43.60 |  |
| 8 | 铝合金玻璃推拉门 | 1.门框、扇材质:铝合金玻璃推拉门; 2.门代号及洞口尺寸:1600*2200; 3.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 3.52 |  |
| 9 | 不锈钢无障碍推拉门 | 1.门代号及洞口尺寸:不锈钢无障碍平开门3000*2420; 2.含电磁感应装置 3.成品安装；含锁具、配件、辅材; 4.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 7.26 |  |
| 10 | 外铝合金防盗门内实木门 | 1.外门铝合金防盗门，内门实木平开门（带门套） 2.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 62.04 |  |
| 11 | 不锈钢护栏门 | 1.钢材品种、规格:不锈钢; 2.门代号及洞口尺寸:800*1200; 3.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 0.96 |  |
| 12 | 不锈钢双开门 | 1.含门锁等所有五金; 2.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 16.38 |  |
| 13 | 铝合金推拉窗 | 1.框、扇材质:80系列铝合金型材; 2.玻璃品种、厚度:5mm厚普通玻璃; 3.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 9.72 |  |
| 14 | 80系列铝合金窗 | 1.窗规格、型号:80系列普通铝合金平开窗 2.窗代号及洞口尺寸:详设计图纸； 3.框、扇材质:80系列铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:双钢化中空玻璃 6+12A+6； 5.其他:含制作、安装、窗锁、五金、窗套等全部工作内容 6.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 430.92 |  |
| 16 | 铝合金玻璃门联窗 | 1.框材质:深灰色铝合金玻璃门联窗; 2.玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃6mm白玻+12A+6mm白玻; 3.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 19.20 |  |
| 17 | 80系列铝合金窗 | 1.框、扇材质:80系列铝合金窗; 2.玻璃品种、厚度:中空玻璃6mm中透光+12A空气+6mm透明; 3.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 120.42 |  |
| 15 | 天窗 | 1.成品铝合金框 2.耐候密封胶 3.电动开窗器 4.详见21j621-1 1-9 5.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 106.92 |  |
| 18 | 钢质甲级防火门 | 1.门框、扇材质:成品甲级钢质防火门 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸； 3.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容 4.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 22.08 |  |
| 19 | 钢质乙级防火门 | 1.门框、扇材质:成品乙级钢质防火门 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸； 3.其他:含制作、安装、门锁、五金、门套等全部工作内容 5.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 38.32 |  |
| 20 | 钢质防火门顺序器 | 1.顺序器安装； 2.安装方式：综合考虑； 3.其他满足设计及建设单位要求 | 副 | 33.00 |  |
| 21 | 钢质甲级防火窗 | 1.专业厂家生产制作; 2.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 3.24 |  |
| 22 | 消防救援窗 | 1.窗规格、型号:消防救援窗 2.窗代号及洞口尺寸:详设计图纸； 3.框、扇材质:80系列铝合金型材 4.玻璃品种、厚度:防火玻璃，符合设计要求； 5.其他:含制作、安装、窗锁、五金、窗套等全部工作内容 6.供消防救援人员进入的窗口净尺寸不应小于1000X1000且易破拆,并设置可在室外易于识别的明显标志。 7.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 32.70 |  |
| 23 | 金属窗台板 | 1.窗台面板材质、规格、颜色:成品金属排水板; 2.位置:外窗下; 3.其他满足设计及建设单位要求 | m | 136.50 |  |
| 24 | 挡烟垂壁 | 1.窗帘高度、宽度:2.2m; 2.窗帘材质:挡烟垂壁; 3.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 23.76 |  |
| 25 | 400高挡鼠板 | 1.规格:400高挡鼠板; 2.部位:FM甲2027; 3.其他满足设计及建设单位要求 | m2 | 0.08 |  |