株洲经开区（省级）生物科技园示范园2.1期项目（1-6#栋）采购公告清单

项目名称：株洲经开区（省级）生物科技园示范园2.1期项目（1-6#栋）

项目地点：株洲市云龙区

采购标的：电线，阀门

标的简介、预计数量：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮球阀DN40 | 1.名称：不锈钢浮球阀; 2.连接形式：螺纹连接； | 个 | 1.00 |  |
| 2 | 减压阀组DN50 | 1.名称:铜减压阀组; 2.压力等级:1.6MPa; 3.连接形式:法兰连接; 4.含压力表、阀门、过滤器等所有附件; | 组 | 3.00 | 50减压阀165 压力表12 冲压弯11.5 |
| 3 | 减压阀组DN20 | 1.名称：铜减压阀组; 2.压力等级：1.6MPa; 3.连接形式：螺纹连接； 4.含压力表、阀门、过滤器等所有附件; | 组 | 64.00 | 20减压阀45 压力表12 冲压弯 11.5 |
| 4 | 截止阀 DN50 | 1.类型: 截止阀 J11W-16T; 2.材质: 黄铜; 3.规格、压力等级: 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; | 个 | 16.00 | 50截止阀146 |
| 5 | 自动排气阀DN25 | 1.规格:自动排气阀DN25; 2.连接形式：螺纹连接； 3.含截止阀; | 个 | 1.00 | 25排气阀 26.5 |
| 6 | 水表组安装 DN65 | 1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 智能远程冷水表 DN65; 3.连接形式: 法兰连接; 4.附件配置:含蝶阀及止回阀; | 组 | 1.00 | 65远传水表870 65止回阀175 |
| 7 | 水表组安装 DN50 | 1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:智能远传水表 DN50; 3.连接形式:螺纹连接; 4.附件配置:含 DN50铜截止阀; | 组 | 6.00 | 50远传水表750 |
| 8 | 水表组安装 DN40 | 1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 智能远传水表 DN40; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.附件配置:含 DN40铜截止阀; | 组 | 1.00 |  |
| 9 | 冷水表组DN20 | 1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:智能远传水表 DN20; 3.连接形式:螺纹连接; 4.附件配置:含 DN20铜截止阀; | 组 | 112.00 |  |
| 10 | 闸阀 DN100 | 1.类型: 闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 1.00 |  |
| 11 | 闸阀 DN80 | 1.类型:闸阀; 2.材质:球墨铸铁; 3.规格、压力等级:DN80; 4.连接形式:法兰连接; | 个 | 1.00 |  |
| 12 | 闸阀 DN65 | 1.类型: 闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN65; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 1.00 |  |
| 13 | 止回阀 DN65 | 1.类型:止回阀; 2.规格、压力等级:DN65; 3.连接形式:法兰连接; | 个 | 1.00 |  |
| 14 | Y型过滤器 DN80 | 1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: Y型过滤器 DN80; 3.连接形式: 法兰连接; | 组 | 2.00 |  |
| 15 | 可曲挠橡胶接头 DN80 | 1.类型:可曲挠橡胶接头; 2.规格、压力等级:DN80; 3.连接形式:法兰连接; | 个 | 1.00 |  |
| 16 | 水表组安装 DN80 | 1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 水表 DN80; 3.连接形式: 法兰连接; 4.附件配置:含蝶阀及止回阀; | 组 | 2.00 | 80普通水表348 80对夹式法兰62 80止回阀115 |
| 17 | 闸阀 DN100 | 1.类型: 闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100; 4.连接形式: 法兰连接; | 个 | 2.00 |  |
| 18 | 闸阀 DN80 | 1.类型:闸阀; 2.材质:球墨铸铁; 3.规格、压力等级:DN80; 4.连接形式:法兰连接; | 个 | 2.00 |  |
| 19 | 水表安装 DN32 | 1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 智能远传水表 DN32; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.附件配置:含 DN32铜截止阀; | 组 | 3.00 | 32远传水表262 铜截止阀 78 |
| 20 | 水表安装 DN65 | 1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 智能远程冷水表 DN65; 3.连接形式: 法兰连接; 4.附件配置:含蝶阀及止回阀; | 组 | 1.00 | 65远传水表870 65止回阀175 |
| 21 | 截止阀 DN32 | 1.类型: 截止阀 J11W-16T; 2.材质: 黄铜; 3.规格、压力等级: 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; | 个 | 3.00 | 铜截止阀78 |
| 22 | 水表组安装 DN20 | 1.安装部位（室内外）:室内; 2.型号、规格:普通水表DN20; 3.连接形式:螺纹连接; 4.附件配置:含 DN20铜截止阀; | 组 | 1.00 | 20普通水表39 截止阀 31 |
| 23 | 配线 WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:无卤低压阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电线; 2.规格:450/750V; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:室内; 5.配线线制:穿管和线槽敷设综合考虑; | m | 4000.00 |  |
| 24 | 配线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:无卤低压阻燃交联聚乙烯绝缘电线; 2.规格:450/750V; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:室内; 5.配线线制:穿管和线槽敷设综合考虑; | m | 6000.00 |  |
| 25 | 配线 WDZN-BYJ-4mm2 | 1.名称:无卤低压阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电线; 2.规格:450/750V; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:室内; 5.配线线制:穿管和线槽敷设综合考虑; | m | 4000.00 |  |
| 26 | 配线 WDZ-BYJ-6mm2 | 1.名称:无卤低压阻燃交联聚乙烯绝缘电线; 2.规格:450/750V; 3.材质:铜芯; 4.配线部位:室内; 5.配线线制:穿管和线槽敷设综合考虑; | m | 1200.00 |  |
| 27 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*10mm2 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆; 2.材质:铜芯; 3.敷设方式、部位:室内穿管或走桥架; 4.电压等级（KV）:1KV; | m | 1200.00 |  |