| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 素砼垫层浇筑 | 砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理 2.配合甲方标高测设、混凝土试块制作 3.运输、浇筑、养护。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 23.63 |
| 2 | 基础砼垫层浇筑 | 除砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯 2.砂浆拌和、 运输、浇筑、养护 3.配合甲方标高测设、混凝土试块制作。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 643.6 |
| 3 | 电梯基坑底板浇筑 | 砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理 2.配合甲方标高测设、混凝土试块制作 3.运输、浇筑、养护。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 8.26 |
| 4 | 电梯井壁浇筑 | 砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理 2.配合甲方标高测设、混凝土试块制作 3.运输、浇筑、养护。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 12.54 |
| 5 | 满堂基础浇筑 | 除砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯 2.砂浆拌和、 运输、浇筑、养护 3.配合甲方标高测设、混凝土试块制作。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 2125.29 |
| 6 | 后浇带 | 除砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯 2. 运输、浇筑、养护 3.配合甲方标高测设、混凝土试块制作等完成后浇带一切工作。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 19.35 |
| 7 | 排水沟、集水井 | 砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理 2.配合甲方标高测设、混凝土试块制作 3.运输、浇筑、养护。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 41.25 |
| 8 | 桩承台基础 | 除砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯 2.砂浆拌和、 运输、浇筑、养护 3.配合甲方标高测设、混凝土试块制作。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 276.1 |
| 9 | 梁混凝土浇筑 | 砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理 2.配合甲方标高测设、混凝土试块制作 3.运输、浇筑、养护 4.楼面必须拉线，按平水找平，用木荡抹平、搓光。正、负高差控制在±10mm以内。 5.含梁、板、柱及二次结构等所有混凝土浇筑作业。6.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 27.85 |
| 10 | 墙混凝土浇筑 |  | m³ | 322.61 |
| 11 | 柱混凝土浇筑 |  | m³ | 485.68 |
| 12 | 板混凝土浇筑 |  | m³ | 3413.26 |
| 13 | 直形楼梯混凝土浇筑 | 除砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯 2. 运输、浇筑、养护 3.配合甲方标高测设、混凝土试块制作等完成楼一切工作。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 382.21 |
| 14 | 圈梁、砼反坎 | 除砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯 2. 运输、浇筑、养护。3.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 29.62 |
| 15 | 构造柱 | 除砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理、清理、整平、抽水、控制标高、打夯 2. 运输、浇筑、养护 3.配合甲方标高测设、混凝土试块制作等完成构造柱一切工作。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 69.29 |
| 16 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理 2.配合甲方标高测设、混凝土试块制作 3.运输、浇筑、养护。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 15.20 |
| 17 | 混凝土压顶 | 砼材料、泵车由甲方提供外，其他由乙方全包。包括但不限于： 1.基层处理 2.配合甲方标高测设、混凝土试块制作 3.运输、浇筑、养护。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 13.43 |
| 18 | 墙体砌砖 | 本项由乙方包工，包括但不限于： 1、施工要求的墙顶、底的砌体，含预留洞口及架体洞口留设、封堵，包括过梁、反边、窗台压顶、构造柱、圈梁混凝土浇筑的制作搭设、砌筑架体搭设及拆除等相关工作内容，包括砂浆池、砂石堆场、搅拌机水池、钢筋废料池等砌筑，包含砂浆带、门洞等施工，按实方量净体积计算； 2、配合机电安装规范预留洞口。 3、材料垂直、水平运输综合考虑。4.含砌块墙钢丝网加固，钢丝网甲供。5.砌墙高度结合本项目图纸综合考虑。6.完成相应工作工器具及辅料。 | m³ | 1468.46 |
| 19 | 内墙水泥砂浆 | 本项由乙方包工，包括但不限于： 1、基层处理、倒圆角、刷界面剂、拉毛、不同材质交界处挂网、抹灰、找平、压光，含抹灰架体搭拆，包括砂浆池、钢筋废料池等抹灰；抹灰满挂网（含材料）综合考虑，收边，门窗洞口边不另计算。 2、综合考虑基层墙体材质、砂浆强度、抹灰高度、分层分次施工、门窗洞口收边收口、不规则结构面影响，其差异均已包含在综合单价中； 3、含钢管扣件等架体料，胶水、搅拌机等辅材及机具均由分包提供；。4.完成相应工作工器具及辅料。 | m2 | 12273.283 |
| 20 | 外墙一般抹灰 | 本项由乙方包工，包括但不限于： 1、基层处理、倒圆角、刷界面剂、拉毛、不同材质交界处挂网、抹灰、找平、压光，含抹灰架体搭拆，包括砂浆池、钢筋废料池等抹灰；抹灰满挂网（含材料）综合考虑，收边，门窗洞口边不另计算。 2、综合考虑基层墙体材质、砂浆强度、抹灰高度、分层分次施工、门窗洞口收边收口、不规则结构面影响，其差异均已包含在综合单价中； 3、含钢管扣件等架体料，胶水、搅拌机等辅材及机具均由分包提供；4.完成相应工作工器具及辅料。 | m2 | 3734.62 |
| 21 | 坡道 | 1.20厚1：2水泥砂浆面层,20厚1:1金刚砂砾（或铁屑）; 2.水泥防滑条，横向中距160~300，突出坡道面; 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶）; 4.100厚C15混凝土; 5.300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300.6.完成相应工作工器具及辅料。 | m2 | 88.35 |
| 22 | 散水 | 1.面层厚度:20mm厚1:2水泥砂浆面层; 2.垫层材料种类、厚度:100厚C10混凝土; 3.具体详见11ZJ901 3/7; 4.完成相应工作工器具及辅料。 | m2 | 232.00 |
| 23 | 砖砌暗沟 | 1.做法详图集11ZJ901 3/7 A8; 2.含预制钢筋砼沟盖板;3.完成相应工作工器具及辅料。 | m | 230.00 |
| 24 | 砖砌台阶 | 1.做法详图集11ZJ901-1/10;2.完成相应工作工器具及辅料。 | m2 | 331.16 |
| 25 | 楼1-水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚M15水泥砂浆抹面压光; 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道; 3.部位:水井、电井、空调井等及其他设备用房;排水沟、集水井、厨房等。4.防水砂浆抹面.5.完成相应工作工器具及辅料。 | m2 | 702.52 |
| 26 | 墙面一般抹灰 | 1.墙面基层清理; 2.刷界面剂; 3.按设计图纸墙面抹灰;抹灰材料综合。 4.完成相应工作工器具及辅料。 | m2 | 12273.283 |
| 27 | 外墙一般抹灰 | 1.素水泥浆一道甩毛（基面为钢筋砼时水泥浆内掺建筑胶）; 2.5厚普通防水砂浆找平层;3.5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布;3.完成相应工作工器具及辅料。 | m2 | 3734.62 |
| 28 | 砖胎模 | 本项由乙方包工，包括但不限于： 1、材料垂直、水平运输综合考虑。 2、砖胎膜砌筑、抹灰等砖胎膜有关的一切事项。3.完成相应工作工器具及辅料。 | m3 | 158.90 |