| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | (P·O) 42.5级 | t | 130 |  |
| 2 | 中粗砂 |  | t | 3000 |  |
| 3 | 天然砂砾 |  | t | 5300 |  |
| 4 | 金刚砂 |  | t | 240 |  |
| 5 | 碎石 |  | t | 25000 |  |
| 6 | 厂拌水泥稳定碎石 | 水泥含量5% | t | 35000 |  |
| 7 | 生石灰 |  | t | 700 |  |
| 8 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 200 |  |
| 9 | 页岩烧结多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 130 |  |
| 10 | 预拌干混地面砂浆 | DS M15.0 | m³ | 120 |  |
| 11 | 预拌干混地面砂浆 | DS M20.0 | m³ | 6 |  |
| 12 | 预拌干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | m³ | 65 |  |
| 13 | 预拌干混砌筑砂浆 | DM M5.0 | m³ | 90 |  |
| 14 | 预拌干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | m³ | 70 |  |
| 15 | 麻石侧石 | 75*25*15cm | m | 1500 |  |
| 16 | 难燃型挤塑聚苯板 | 70厚 | m³ | 220 |  |
| 17 | 钢纤维 |  | t | 85 |  |
| 18 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |  | kg | 1200 |  |
| 19 | 聚合物水泥基防水涂料 |  | kg | 3100 |  |
| 20 | 聚合物水泥基防水涂料 I型 |  | kg | 800 |  |
| 21 | 聚合物水泥基防水涂料 Ⅱ型 |  | kg | 150 |  |
| 22 | 防水漆(配套罩面漆) |  | kg | 800 |  |
| 23 | 双组分聚氨酯防水涂料 |  | kg | 60 |  |
| 24 | SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm |  | m2 | 9600 |  |
| 25 | 聚硫密封膏 |  | kg | 3150 |  |
| 26 | 防水剂 |  | kg | 400 |  |
| 27 | 固化剂 |  | kg | 25800 |  |
| 28 | 金属岩棉夹芯板 | 50厚 | m2 | 7000 |  |
| 29 | 6高透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃（双钢化） |  | m2 | 4300 |  |
| 30 | 平板玻璃 6mm |  | m2 | 80 |  |
| 31 | 三角型采光排烟开窗 | 参23CJ87-1，单个排烟窗有效通风面积2.85㎡ | m2 | 250 |  |
| 32 | 铝合金平开窗 | 70系列6高透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃 | m2 | 1800 |  |
| 33 | 铝合金固定窗 | 70系列6高透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃 | m2 | 2850 |  |
| 34 | 轻钢龙骨不上人型（平面） | 300×300 | m2 | 6500 |  |
| 35 | 轻钢龙骨不上人型（平面） | 600×600 | m2 | 120 |  |
| 36 | 铝合金龙骨 | 60mm×30mm×1.5mm | m | 125 |  |
| 37 | 钢质防火门 | 甲级 | m2 | 15 |  |
| 38 | 钢质防火门 | 丙级 | m2 | 8 |  |
| 39 | 钢质防火门 | 乙级 | m2 | 8 |  |
| 40 | 成品电动段滑门 | 1600mm | m | 50 |  |
| 41 | 铝合金平开门 | 不含玻璃 | m2 | 5 |  |
| 42 | 普通钢制门 |  | m2 | 75 |  |
| 43 | 软质快速卷帘门 |  | m2 | 910 |  |
| 44 | 深灰色钢制电动卷闸门 |  | m2 | 292 |  |
| 45 | H型真石涂料 |  | kg | 9600 |  |
| 46 | 透明底漆 |  | kg | 670 |  |
| 47 | 调和漆 |  | kg | 330 |  |
| 48 | 丙烯酸聚合物乳胶 |  | kg | 370 |  |
| 50 | 成品岗亭 |  | 座 | 1.00 |  |
| 51 | 隔油池 |  | 座 | 2.00 |  |
| 52 | 轻质硅酸钙板隔墙 |  | m2 | 3500 |  |
| 53 | 成品铠装伸缩缝 |  | m | 5200 |  |
| 54 | 塑料管 | dn500 | m | 160 | WJJ172513-16 |
| 55 | HDPE管 | DN300 | m | 2800 | WJJ172576-01 |
| 56 | HDPE管 | DN400 | m | 600 | WJJ172576-02 |
| 57 | HDPE管 | DN500 | m | 500 | WJJ172576-03 |
| 58 | HDPE管 | DN600 | m | 1410 | WJJ172576-04 |
| 59 | HDPE管 | DN800 | m | 542 | WJJ172576-05 |