采购公告

项目名称：株洲经开区中车双碳产业园二期建设项目工程总承包

项目地点：株洲市石峰区

采购标的：钢筋工劳务

标的简介及预计数量：

| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 预计工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正负零以下钢筋制安 | 除钢筋主材、马凳筋原材料、止水钢板、预埋套管等主材甲供外，其余包工包料、包加工机械、包含人工制作、绑扎、安装、场内转运、辅材耗用、小型机具、现场配合及成品保护全部工作内容。含止水钢板、止水带制安及焊接，含垫块、塑料马凳及铁马凳的加工安装，电梯井封闭钢筋等包括但不限 于： 1. 场内材料转运 施工现场钢筋原材、下料半成品从堆场人工二次转运至加工棚、作业楼层、施工部位，场内水平、垂直人工搬运全部包含。 2. 综合考虑各种钢筋类别、型号的钢筋翻样与下料制作；包含但不限于混凝土标高控制点钢筋制作安装、孔桩钢筋、外架卸料平台及悬挑工字钢钢丝绳拉环制作安装及割除，包括一体化施工部位钢筋的制作安装，包括钢筋车间布置及机械就位，施工电梯及塔吊基础等部位钢筋制作绑扎 负责施工图纸、规范、图集钢筋翻样、料单编制；所有梁、板、柱、墙、基础、构造柱、过梁、圈梁等钢筋切断、弯曲、套丝、弯钩、成型下料全部人工制作。 3. 考虑各种连接（绑扎、电渣压力焊、对焊、气压焊、直螺纹套筒连接及套丝）；含必要的脚手架和操作平台搭设、相关辅材 基础、筏板、承台、地梁、主体柱、剪力墙、梁、楼板、屋面、楼梯、飘窗、阳台、线条等所有结构钢筋绑扎、就位、固定、调直校正。 4. 措施钢筋制安（人工全包） 包含马凳筋、定位筋、梯子筋、墙柱定位箍、撑筋、拉结筋等所有措施筋的制作、焊接、安装人工（不含措施筋原材料材料费）。 5. 二次结构、零星钢筋、植筋等 构造柱、过梁、窗台压顶、圈梁、栏板、后浇带、伸缩缝、洞口加强筋、楼板阴阳角附加筋、钢筋植筋的制作及安装（含植筋胶等）等全部零星钢筋制安。 6. 预埋、预留及配合工作 配合水电、消防、暖通专业预留钢筋洞口、筋位避让调整；人防、门窗洞口、设备洞口加强筋安装；各类预埋件、预埋螺栓周边钢筋配合排布、加固就位。 7. 辅材及耗材（清包自带承担） 自带并使用：绑扎丝、电焊条、切割片、砂轮片、墨线、扎带等所有辅材耗材；含焊接、帮条焊、搭接焊人工及辅材。 8. 小型机具及工具 自带全套施工机具：钢筋切断机、弯曲机、调直机、弯箍机、套丝机、切割机、电焊机、手持工具、撬棍、扳手、卷尺、安全帽安全带劳保用品等，机具维修、保养、更换全部自理。 9. 现场清理与文明施工 钢筋作业面余料清理、废料分类堆放、加工棚日常清理、楼层钢筋杂物清运；做到工完场清，符合项目部文明施工要求。 10. 成品保护及整改配合 钢筋绑扎完成后自检验收、成品保护；配合施工员、监理、甲方、质监站验收；验收提出的钢筋移位、间距、锚固、搭接等整改返工全部无偿包含。 11. 临时及配合用工 配合模板、木工、混凝土班组交叉作业；浇筑混凝土时派人看筋、守筋、随时校正钢筋位移、踩踏复位；现场临时钢筋调整、零星修补全部包含。 12、包括塔吊未覆盖范围及塔吊未安装前必要的人工水平和垂直运输。 13、废料池的钢筋应作为其他构造钢筋充分利用，严禁出现能利用的钢筋作为废料丢弃的情况，废料钢筋需及时装入废料池。 | 吨 | 350 |
| 2 | 正负零以上钢筋制安 | 除钢筋主材、马凳筋原材料、止水钢板、预埋套管等主材甲供外，其余包工包料、包加工机械、包含人工制作、绑扎、安装、场内转运、辅材耗用、小型机具、现场配合及成品保护全部工作内容。含止水钢板、止水带制安及焊接，含垫块、塑料马凳及铁马凳的加工安装，电梯井封闭钢筋等包括但不限 于： 1. 场内材料转运 施工现场钢筋原材、下料半成品从堆场人工二次转运至加工棚、作业楼层、施工部位，场内水平、垂直人工搬运全部包含。 2. 综合考虑各种钢筋类别、型号的钢筋翻样与下料制作；包含但不限于混凝土标高控制点钢筋制作安装、孔桩钢筋、外架卸料平台及悬挑工字钢钢丝绳拉环制作安装及割除，包括一体化施工部位钢筋的制作安装，包括钢筋车间布置及机械就位，施工电梯及塔吊基础等部位钢筋制作绑扎 负责施工图纸、规范、图集钢筋翻样、料单编制；所有梁、板、柱、墙、基础、构造柱、过梁、圈梁等钢筋切断、弯曲、套丝、弯钩、成型下料全部人工制作。 3. 考虑各种连接（绑扎、电渣压力焊、对焊、气压焊、直螺纹套筒连接及套丝）；含必要的脚手架和操作平台搭设、相关辅材 基础、筏板、承台、地梁、主体柱、剪力墙、梁、楼板、屋面、楼梯、飘窗、阳台、线条等所有结构钢筋绑扎、就位、固定、调直校正。 4. 措施钢筋制安（人工全包） 包含马凳筋、定位筋、梯子筋、墙柱定位箍、撑筋、拉结筋等所有措施筋的制作、焊接、安装人工（不含措施筋原材料材料费）。 5. 二次结构、零星钢筋、植筋等 构造柱、过梁、窗台压顶、圈梁、栏板、后浇带、伸缩缝、洞口加强筋、楼板阴阳角附加筋、钢筋植筋的制作及安装（含植筋胶等）等全部零星钢筋制安。 6. 预埋、预留及配合工作 配合水电、消防、暖通专业预留钢筋洞口、筋位避让调整；人防、门窗洞口、设备洞口加强筋安装；各类预埋件、预埋螺栓周边钢筋配合排布、加固就位。 7. 辅材及耗材（清包自带承担） 自带并使用：绑扎丝、电焊条、切割片、砂轮片、墨线、扎带等所有辅材耗材；含焊接、帮条焊、搭接焊人工及辅材。 8. 小型机具及工具 自带全套施工机具：钢筋切断机、弯曲机、调直机、弯箍机、套丝机、切割机、电焊机、手持工具、撬棍、扳手、卷尺、安全帽安全带劳保用品等，机具维修、保养、更换全部自理。 9. 现场清理与文明施工 钢筋作业面余料清理、废料分类堆放、加工棚日常清理、楼层钢筋杂物清运；做到工完场清，符合项目部文明施工要求。 10. 成品保护及整改配合 钢筋绑扎完成后自检验收、成品保护；配合施工员、监理、甲方、质监站验收；验收提出的钢筋移位、间距、锚固、搭接等整改返工全部无偿包含。 11. 临时及配合用工 配合模板、木工、混凝土班组交叉作业；浇筑混凝土时派人看筋、守筋、随时校正钢筋位移、踩踏复位；现场临时钢筋调整、零星修补全部包含。 12、包括塔吊未覆盖范围及塔吊未安装前必要的人工水平和垂直运输。 13、废料池的钢筋应作为其他构造钢筋充分利用，严禁出现能利用的钢筋作为废料丢弃的情况，废料钢筋需及时装入废料池。 | 吨 | 522 |

预计采购形式和方式：线上

注意事项：

- 线上采购

- 1、项目预计2026年5月13日在荷云采平台（网址：https://zb.holdcg.com/ebidding/#/login）履行招标程序，并在荷云采平台发布招标文件；

- 2、有意参与线上投标者，请在招标程序预计履行时间前，在荷云采平台注册并申请准入我司供应商库，我司将会在荷云采平台邀请库内所有具备建筑劳务钢筋工劳务施工能力的单位参与投标；

- 3、投标文件的递交时间及详细要求详见荷云采平台发布的招标文件。

- 对供应商基本要求：1.具有一定垫资能力，具有良好的信誉，未被列入各级信用信息共享平台失信被执行人。

- 2.必须注册成为荷云采招采平台会员，并在该平台注册成为国信建设集团股份有限公司的供应商。

申明事项：无

联系人:李先生 15367185151

湖南国信建设集团股份有限公司

2026年5月11日