| 序号 | 施工项目 | 工作内容 | 单位 | 暂定 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相插座安装 | 普通单相插座安装 | 个 | 450 |  |
| 2 | 暗盒安装 | 普通暗盒安装 | 个 | 450 |  |
| 3 | 蹲便器安装 | 公卫明装蹲便器、水箱安装，材料转运、调平、固定等 | 套 | 105 |  |
| 4 | 小便器安装 | 公卫明装小便器安装，材料转运、调平、固定等 | 套 | 28 |  |
| 5 | 蹲便器切洞、回填 | 谈话室暗装蹲便器位置楼板切除，安装蹲便器，砖砌体砌筑、陶粒回填。（狭小空间作业） | 套 | 29 |  |
| 6 | 蹲便器安装 | 谈话室暗装蹲便器、水箱安装，材料转运、调平、固定等 | 套 | 29 |  |
|  | 谈话室洗手盆龙头暗装 | 谈话室暗装洗手台龙头暗装、洗手台安装，材料转运、调平、固定等 | 套 | 29 |  |
| 7 | 公卫角阀换喷枪 | 原角阀拆除、喷枪安装等 | 套 | 100 |  |
| 8 | 穿线 | - BV2.5㎡、4㎡、6㎡电线穿线、接头、定位、材料转运等 | m | 13000 |  |
| 9 | 排气扇开洞、安装 | - 300*300排气扇洞口开凿、排气扇安装、材料转运、调平、固定等 | 个 | 270 |  |
| 10 | 墙面开槽、补槽 | - 墙面开槽、补槽宽度4-7cm； | m | 7000 |  |
| 11 | 立管改造 | - 外墙立面改造，管径110mm，蜘蛛人高空作业、材料转运等。 | m | 450 |  |
| 12 | 筒灯改平板灯 | - 原筒灯改为300*300、600*600、1500*300、1000*100平板灯，材料运输等 | 个 | 400 |  |
| 13 | 楼地面打孔 | - 原楼地面打孔，直径100mm、125mm、垃圾清理、转运等 | 个 | 780 |  |
| 14 | 排水管主管安装 | - PE63主管安装、材料转运等 | m | 400 |  |
| 15 | 水平封堵 | - 1.1*0.8cm原管道井封堵、植筋、钢筋绑扎、装模、混凝土浇筑等（属有限空间作业） | 处 | 12 |  |
| 16 | 计日工 | - 零星补砖砌洞口、零星沟槽切缝、破除、原伸缩缝切除、零星外墙粉刷 | 工日 | 100 |  |
| 17 | 铝扣板开洞 | - 铝扣板开Φ30洞口、垃圾清运、工完场清等 | 个 | 500 |  |
| 18 | 石膏板开孔洞 | - 石膏板开300X300洞口、垃圾清运、工完场清等 | 个 | 1200 |  |
| 19 | 房间空调出风口 | - 3*0.15m出风口开洞、垃圾清运、工完场清等 | 个 | 300 |  |
| 20 | 房间空调、公共厕所回风口 | - 1.2*0.3m回风口开洞、垃圾清运、工完场清等 | 个 | 320 |  |
| 21 | 连廊回风口 | - 2*0.3m回风口开洞、垃圾清运、工完场清等 | 个 | 40 |  |
| 22 | 连廊、公共厕所出风口 | - 0.3*0.3m出风口开洞、垃圾清运、工完场清等 | 个 | 150 |  |
| 23 | 连廊检修口 | - 0.6*0.6m连廊检修口开洞、垃圾清运、工完场清等 | 个 | 20 |  |
| 24 | 公共厕所检修口 | - 0.4*0.4m公共厕所检修口开洞、垃圾清运、工完场清等 | 个 | 70 |  |
| 25 | 原墙面预留洞孔封堵 | - 1*0.4m原墙面预留洞孔封堵 | 个 | 30 |  |
| 26 | 电力电缆穿线 | 规格WDZN-YJY-4*1.5 | m | 11 | 室外部分 |
| 27 | 电力电缆穿线 | 规格WDZAN-BTLY-2*2.5 | m | 2426 | 室外部分 |
| 28 | 电力电缆穿线 | 规格WDZN-YJY-5*2.5 | m | 17 | 室外部分 |
| 29 | 电力电缆穿线 | 规格WDZN-YJY-4*2.5 | m | 11 | 室外部分 |
| 30 | 电力电缆穿线 | 规格BTTRZ-3*4 | m | 816 | 室外部分 |
| 31 | 电力电缆穿线 | 规格 YJV-3*4 | m | 86 | 室外部分 |
| 32 | 电力电缆穿线 | 规格 YJV-5*4 | m | 210 | 室外部分 |
| 33 | 电力电缆穿线 | 规格BTTRZ-5*4 | m | 139 | 室外部分 |
| 34 | 电力电缆穿线 | 规格 YJV-3*6 | m | 349 | 室外部分 |
| 35 | 电力电缆穿线 | 规格BTTRZ-5*6 | m | 25 | 室外部分 |
| 36 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-5*6 | m | 161 | 室外部分 |
| 37 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-3*10 | m | 60 | 室外部分 |
| 38 | 电力电缆穿线 | 规格WDZNB1-YJY-5*10 | m | 32 | 室外部分 |
| 39 | 电力电缆穿线 | 规格BTTRZ-5*10 | m | 607 | 室外部分 |
| 40 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-5*10 | m | 60 | 室外部分 |
| 41 | 电力电缆穿线 | 规格 YJV-5*10 | m | 110 | 室外部分 |
| 42 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-5*16 | m | 33 | 室外部分 |
| 43 | 电力电缆穿线 | 规格BTTRZ-5*16 | m | 246 | 室外部分 |
| 44 | 电力电缆穿线 | 规格WDZNB1-YJY-3*25+2*16 | m | 38 | 室外部分 |
| 45 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 258 | 室外部分 |
| 46 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 797 | 室外部分 |
| 47 | 电力电缆穿线 | 规格BTTRZ-4*50+1*25 | m | 246 | 室外部分 |
| 48 | 电力电缆穿线 | 规格WDZB1-YJY-4*50+1*25 | m | 165 | 室外部分 |
| 49 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-4*70+1*35 | m | 607 | 室外部分 |
| 50 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-4*95+1*50 | m | 221 | 室外部分 |
| 51 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-4*120+1*70 | m | 115.14 | 室外部分 |
| 52 | 电力电缆穿线 | 规格WDZB1-YJY-4*150+1*70 | m | 193 | 室外部分 |
| 53 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-4*150+1*70 | m | 609 | 室外部分 |
| 54 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-4*185+1*95 | m | 246 | 室外部分 |
| 55 | 电力电缆穿线 | 规格WDZ-YJY-4*240+1*120 | m | 258 | 室外部分 |
| 56 | 电力电缆穿线 | 规格WDZB1-YJY-4*240+1*120 | m | 72 | 室外部分 |