| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单面轻钢龙骨隔墙 | 单面轻钢龙骨隔墙，龙骨750*500；15厚阻燃板+ 9.5石膏板 | m² | 625 |  |
| 2 | 双面轻钢龙骨隔墙 | 双面轻钢龙骨隔墙，双层龙骨750*500，三层吸音棉 15厚阻燃板+ 9.5石膏板 | m² | 321 |  |
| 3 | 消防箱周边墙面包封造型 | 木龙骨隔墙，15厚阻燃板+ 9.5石膏板 | m2 | 10.77 |  |
| 4 | 封窗 | 木龙骨隔墙，双面15厚阻燃板+ 双面9.5石膏板 | m2 | 2.4 |  |
| 5 | 包梁、门洞、窗边收口 | 木龙骨隔墙，15厚阻燃板+ 9.5石膏板 | m2 | 433 |  |
| 6 | 包柱子 | 木龙骨隔墙，15厚阻燃板+ 9.5石膏板 | m2 | 101 |  |
| 7 | 电梯处包门洞 | 木龙骨隔墙，15厚阻燃板+ 9.5石膏板 | m | 95.40 |  |
| 8 | 大厅岩板基层 | 6mm轻钢龙骨750*500基层，15厚阻燃板+ 9.5石膏板 | m2 | 336.54 |  |