京渌立交匝道口(和谐家园附近)改造工程改造劳务，土方机械工程量表

项目名称：京渌立交匝道口(和谐家园附近)改造工程

项目地点：株洲市芦淞区

采购标的：改造劳务，土方机械

标的简介、预计数量：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除混凝土路面/实心砖墙 | 1.材质:混凝土; 2.厚度:50cm; | m2 | 255.00 |  |
| 2 | 垫层铺设 | 1.石料规格:砂砾石/碎石/砂等垫层摊铺 | m3 | 1544.00 |  |
| 3 | 水泥稳定碎石摊铺 | 1.厚度:20cm; | m2 | 1094.00 |  |
| 4 | 10cm厚C30透水砼基层 | 1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:10cm厚C30透水砼素色层,含养护 | m2 | 269.00 |  |
| 5 | 4cm厚透水砖铺贴 | 1.块料品种、规格:4cm厚透水砖; 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cm厚1:2半干性水泥砂浆; | m2 | 269.00 |  |
| 6 | 混凝土浇筑 | 1.材料品种、规格:商品混凝土（砾石） | m3 | 110.00 |  |
| 7 | 检查井砌筑 | 1.种类:检查井砌筑; 2具体要求详见设计图纸 | 座 | 16.00 |  |
| 8 | 模板制安 | 1.含模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输; | m2 | 24.00 |  |
| 9 | 实心砖墙/实心砖柱 砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2.砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0; | m3 | 27.00 |  |
| 10 | 柱面/墙面一般抹灰 | 1.砂浆种类:15mm厚1:2.5水泥砂浆; 2.部位:围墙砖柱: | m2 | 120.00 |  |
| 11 | 块料墙、柱面铺贴 | 1.面层材料品种、规格:30mm深灰色文化石; 2.安装方式:10mm厚1:3水泥砂浆粘贴; | m2 | 120.00 |  |
| 12 | 麻石侧石铺砌 | 1.材料品种、规格:麻石侧石 2.基层砂浆:20mm厚1:2水泥砂浆; | m | 328.00 |  |
| 13 | 播植草(灌木)籽 | 1、喷播草籽时,应加入60%灌木籽。草籽和灌木籽应为易成活,生长快,根系发达的多年生草(灌)籽 | m2 | 204.00 |  |
| 14 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线; | m2 | 435.00 |  |
| 15 | HDPE缠绕结构壁管DN500（SN8，A型）铺设 | 1.材质及规格:HDPE缠绕结构壁管DN500（SN8，A型）; | m | 68.50 |  |
| 16 | 计日工 | 其它零星工作 | 工日 | 500.00 |  |
| 17 | 土方开挖、装车 | 1.土类别:综合考虑; | m3 | 10488 |  |
| 18 | 土方场外运输1km | 1.土类别:综合考虑; 2.含场外弃土费及城管卫生费; | m3 | 10488 |  |
| 19 | 土石方外运每增运1km | 1.土类别:综合考虑; 2.不含场外弃土费及城管卫生费; | m3 | 73416 |  |
| 20 | 土方开挖、不装车 | 1.土类别:综合考虑; | m3 | 5100 |  |
| 21 | 土方回填 | 1.土类别:综合考虑; 2.压实度复合设计要求 | m3 | 5100 |  |
| 22 | 小挖机 | 90（或同等功率机械） | 小时 | 500 |  |